## 記入の注意
機器製作図(承諾図)について
１． | 根拠 | ： | 共通仕様書 1.2.3
２． | 提出時期 | ： | 製作３０日前
３． | 提出様式 | ： | Ａ４(参考様式)
４． | 提出部数 | ： | ２部 | (１部は承諾後返却)
５． | 作成方法 | ： | ・記入例シート内の黄色セルに記入する。⇒ |  | の部分
(印刷の時は白黒で印刷。)
|  |  | ・記入例のシート内の青色のセルは⇒ |  | の部分
他のセルを参照しているので、記入しない。
※あくまでも参考様式なので、内容等の参考として使用してください。
６． | 留意事項 | ： | ・承諾を受ける機器の範囲は原則として設計書に記載されている全ての
機器及び特殊な機材とする。
・機器リストを作成し、添付する。(完成図に使用できるもの)
・承諾図の内容は、機器表及び共通仕様書(建設省仕様)の内容と合致
していることを確認するとともに、「建設省仕様」と明記する。
・主要機器については、「機械設備工事機材承諾図様式集」による
照合表、仕様書を添付する。
・ポンプ、送風機等の性能曲線図には、仕様点を赤で明記する。
・メーカーの標準図を使用する場合は、該当機器に赤マークを付け、
確認する。
・各機器の表紙には、宛先「新潟県土木部都市整備局営繕課」等、
工事名、納入先等を記載し、空欄がないようにする。
・各機器ごとに表紙を付け、インデックスを付けて提出する。
・内容については監理または主任技術者が確認、押印する。
・工事仕様書に設計震度、振動絶縁効率が特記されている場合は、
①耐震設計書 ②防振架台選定計算書を添付する。
・完成時にも各機器に表紙を付けるので、ついでに打出して
おいてもよい。
・完成用表紙の青字は他のセルを参照しているので記入不要。

## 承諾図目次
機器製作図（承諾図）リスト
№ | 機器名称 | 設計記号 | 製造業者名
1 | 空冷ﾊﾟｯｹｰｼﾞ型空調機 | Ｂ－１
2 | 蒸気加湿器 | ＲＨ－１
3 | 軟水器 | ＣＴ－１
4 | 消音ボックス付送風機 | ＡＣ－１，２
5 | フィルターユニット | ＡＣＵ－１～４ FCU-2,3,4,6,6',8
6 | 電気ヒーター | PCH-1～5,PCD-1 PO-1,PH-1,2,PW-1
7 | 自動制御機器 | ＦＯ－１ ＦＥ－１～３
8 | 制御盤 | Ｆ－１～７
9 | 排ガス洗浄装置 | ＦＶ－１～５
10 | ダクトダンパー類 | ＦＥＸ－１

## 機器承諾図表紙
| 工事名称 | 新潟ドーム建設機械設備工事
機器製作図(承諾図)
| 機器記号 |  | ＦＶ－１～５，Ｆ－１，２
| 機器名称 |  | 換気扇
承諾印
|  |  | 監督員 |  |  | 監督員
|  |  |  | 印 |  |  | 印
|  |  |  | ／ |  |  | ／
|  |  |  | 請 負 者 名 |  |  | 株式会社 〇〇〇〇
主任技術者又は
|  |  |  | 監理技術者 |  |  |  | 〇〇 〇〇 |  | 印
| 製造者名 |  | 〇〇電機㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱

## 機器完成図表紙
工事名称 | 新潟ドーム建設機械設備工事
機器完成図
(機器性能試験成績書含む)
機器記号 |  |  | ＦＶ－１～５，Ｆ－１，２
機器名称 |  |  | 換気扇
|  |  |  | 請 負 者 名 |  |  | 株式会社 〇〇〇〇
主任技術者又は
|  |  |  | 監理技術者 |  |  |  | 〇〇 〇〇
製造者名 |  |  | 〇〇電機㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱ | 大和電機産業㈱